ПРОЕКТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА

ДОЗИМЕТРИСТ

СУДОВ С ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКОЙ, СУДОВ

АТОМНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (ИНЖЕНЕР ВСЕХ КАТЕГОРИЙ)

|  | Регистрационный номер |
| --- | --- |

## I. Общие сведения

| Контроль состояния радиационной обстановки на судне с ядерной энергетической установкой (ЯЭУ) и судах атомно-технического обслуживания (АТО) |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

### Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение контроля радиационной безопасности на судне

### Группа занятий:

| 3111 | Техники в области химических и физических наук | 2111 | Физики и астрономы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2113 | Химики |
| (код ОКЗ <*>) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

### Отнесение к видам экономической деятельности:

| 50 | Деятельность водного транспорта |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД <2>) | (наименование вида экономической деятельности) |

## II. Описание трудовых функций, входящих

в профессиональный стандарт (функциональная карта вида

трудовой деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Радиационный контроль и эксплуатация технических средств радиационного контроля на судне с ЯЭУ и судне АТО | 4 | Радиационный контроль в зонах контролируемого доступа и зонах свободного доступа | A/01.4 | 4 |
|  |  |  | Осуществление санитарно-пропускного режима при посещении зоны контролируемого доступа | A/02.4 | 4 |
|  |  |  | Подготовка к работе и эксплуатация переносных приборов радиационного контроля, средств индивидуального дозиметрического контроля и радиационного контроля санпропускников | A/03.4 | 4 |
| B | Обеспечение контроля радиационной обстановки на судне и ведение индивидуального дозиметрического контроля | 6 | Контроль состояния радиационной обстановки на судне с помощью системы радиационного контроля | B/01.6 | 6 |
|  |  |  | Контроль индивидуальных доз облучения персонала | B/02.6 | 6 |
|  |  |  | Контроль действий судовых специалистов (в части, касающейся радиационной безопасности), выполняющих технологические операции по обслуживанию, дезактивации и ремонту оборудования в зоне контролируемого доступа | B/03.6 | 6 |
|  |  |  | Радиационный контроль при сборе и выдаче с судна радиоактивных материалов, оформление сопроводительной документации на радиоактивные материалы | B/04.6 | 6 |
| C | Контроль радиационной безопасности на судне и предотвращение радиоактивного загрязнения окружающей среды | 6 | Контроль выполнения основных санитарных правил работы с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений, норм радиационной безопасности | C/01.6 | 6 |
|  |  |  | Контроль технического состояния, разработка и выполнение планов-графиков технического обслуживания средств радиационного контроля и лабораторного оборудования | C/02.6 | 6 |
|  |  |  | Анализ и прогнозирование состояния активных зон реакторов (атомных технологических установок) по данным радиационно-технологического и лабораторного контроля; прогнозирование радиационной обстановки и радиационный контроль на судне в случае аварии | C/03.6 | 6 |
|  |  |  | Организация радиационного и химического технологического контроля при обслуживании судовой атомной паропроизводящей установки (АППУ) или атомно-технической установки (АТУ) | C/04.6 | 6 |

## III. Характеристика обобщенных трудовых функций

### 3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Радиационный контроль и эксплуатация технических средств радиационного контроля на судне с ЯЭУ и судне АТО | Код | A | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей | Дозиметрист |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование по направлениям радиационная безопасность, экология и окружающая среда, химия, технология воды и топлива, электронные приборы и устройства |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | ______________________________________ |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации <3>) |

#### Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 3111 | Техники в области химических и физических наук |
| ЕКС (<4>) |  | Дозиметрист |
| ОКСО |  |  |

#### 3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Радиационный контроль в зонах контролируемого доступа и зонах свободного доступа | Код | A/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Измерение радиационных параметров посредством носимых и стационарных средств радиационного контроля |
| --- | --- |
|  | Отбор проб воздуха и технологических сред |
|  | Радиационный контроль при дезактивации, сборе и обращении с твердыми радиационными отходами (ТРО) и жидкими радиационными отходами (ЖРО) |
|  | Радиационный контроль при выходе персонала из контролируемой зоны и после санобработки |
|  | Радиационный контроль на рабочих местах при производстве работ в режимных зонах |
|  | Радиационный контроль надводной части корпуса, открытых палуб и надстроек |
| Необходимые умения | Обслуживать и использовать по назначению стационарные, носимые и переносные приборы радиационного контроля в соответствии с технической документацией |
|  | Применять методики измерений параметров ионизирующего излучения |
|  | Пользоваться средствами индивидуальной защиты |
| Необходимые знания | Основные свойства ионизирующих излучений и методы их регистрации |
|  | Биологическое действие ионизирующих излучений |
|  | Способы защиты от ионизирующего излучения |
|  | Правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты |
|  | Принцип действия применяемых средств радиационного контроля |
|  | Основные санитарные правила работы с источниками ионизирующих излучений |
|  | Методики радиометрических, дозиметрических измерений и отбора проб воздуха |
| Другие характеристики | - |

#### 3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Осуществление санитарно-пропускного режима при посещении зоны контролируемого доступа | Код | A/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Обеспечение санпропускника средствами индивидуальной защиты и другими необходимыми материалами |
| --- | --- |
|  | Выдача средств индивидуальной защиты (СИЗ), контроль их правильного применения и прием после использования |
|  | Поддержание в надлежащем порядке и чистоте помещений санпропускника |
|  | Контроль работоспособности систем санпропускника |
|  | Радиометрический контроль, сортировка использованных СИЗ |
|  | Контроль санитарно-пропускного режима при посещении персоналом контролируемой зоны |
|  | Радиационный контроль при выходе персонала из контролируемой зоны и после санобработки |
| Необходимые умения | Пользоваться системами санобработки, дезактивации и средствами радиационного контроля санпропускника |
|  | Обращаться со средствами дезактивации |
|  | Использовать средства индивидуальной защиты |
| Необходимые знания | Основные положения действующих норм радиационной безопасности и санитарных правил при работе в условиях ионизирующих излучений |
|  | Устройство и правила эксплуатации систем, оборудования и средств радиационного контроля санпропускника |
|  | Назначение и правила эксплуатации средств индивидуальной защиты |
|  | Способы санитарной обработки персонала, методы дезактивации |
| Другие характеристики | - |

#### 3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка к работе и эксплуатация переносных приборов радиационного контроля, средств индивидуального дозиметрического контроля и радиационного контроля санпропускников | Код | A/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Осмотр, ежедневное техническое обслуживание, дезактивация и проверка работоспособности средств радиационного контроля по заведованию |
| --- | --- |
|  | Эксплуатация средств радиационного контроля в соответствии с инструкциями по эксплуатации, методиками измерений |
| Необходимые умения | Обслуживать, выполнять мелкий ремонт и использовать по назначению стационарные, носимые и переносные приборы радиационного контроля |
|  | Применять контрольные источники ионизирующего излучения для проверки работоспособности средств радиационного контроля |
| Необходимые знания | Действующие нормы радиационной безопасности и Санитарные правила при работе с источниками ионизирующего излучения |
|  | Устройство, системы и конструктивные особенности средств радиационного контроля по заведованию |
|  | Правила технической эксплуатации средств радиационного контроля и контрольных источников ионизирующего излучения |
| Другие характеристики | - |

### 3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обеспечение контроля радиационной обстановки на судне и ведение индивидуального дозиметрического контроля | Код | B | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей | Инженер (дозиметрист) судовой Инженер по радиационной безопасности судовой Старший инженер по радиационной безопасности судовой Специалист по радиационной безопасности |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – бакалавриат по направлениям радиационная безопасность, экология и окружающая среда, химия, технология воды и топлива, электронные приборы и устройства |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | ________________________________________ |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации Допуск к сведениям, составляющим государственную тайну <5> |

#### Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2111 | Физики и астрономы |
|  | 2113 | Химики |
| ЕКС | - | Инженер-дозиметрист |
| ОКСО | 14.03.02 | Ядерная физика и технологии |
|  | 04.04.01 | Химия |
|  | 04.04.02 | Химия, физика и механика материалов |
|  | 04.05.01 | Химия |
|  | 04.05.02 | Химия, физика и механика материалов |
|  | 14.04.02 | Ядерные физика и технологии |
|  | 14.05.01 | Ядерные реакторы и материалы |
|  | 14.05.03 | Технологии разделения изотопов и ядерное топливо |
|  | 14.05.04 | Электроника и автоматика физических установок |

#### 3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Контроль состояния радиационной обстановки на судне с помощью системы радиационного контроля | Код | B/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль радиационной обстановки в контролируемой зоне и зоне свободного режима с использованием судовых систем и приборов радиационного контроля |
| --- | --- |
|  | Контроль состояния защитных барьеров на пути возможного распространения радионуклидов с использованием систем радиационного контроля при работе АППУ |
|  | Разработка программ и графиков радиационного контроля |
|  | Разработка контрольных уровней факторов радиационной опасности |
|  | Анализ состояния радиационной безопасности на судне |
|  | Контроль состояния активных зон реакторов (состояния атомных технологических установок) посредством радиационно-технологического и лабораторного контроля |
| Необходимые умения | Применять средства измерения ионизирующего излучения для целей радиационного контроля на судне |
|  | Применять методики измерения параметров ионизирующего излучения |
|  | Определять возможную негерметичность защитных барьеров по показаниям средств радиационного контроля |
| Необходимые знания | Конструктивные особенности судна |
|  | Состав и принципы работы системы и оборудования радиационного контроля, особенности ее эксплуатации |
|  | Контрольные уровни параметров радиационной обстановки |
|  | Принципиальная схема АППУ, ее работа и характеристики |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Контроль индивидуальных доз облучения персонала | Код | B/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка и выдача индивидуальных дозиметров |
| --- | --- |
|  | Контроль применения и возврата после использования средств индивидуального дозиметрического контроля |
|  | Регистрация показаний индивидуальных дозиметров |
|  | Обобщение результатов дозиметрического контроля |
|  | Ведение базы данных и карточек индивидуального учета доз персонала |
|  | Ведение журналов посещений контролируемой зоны и контроля доз |
|  | Подготовка технических отчетов по радиационной обстановке и дозам облучения экипажа |
|  | Контроль выполнения участниками работ правил и норм радиационной безопасности |
| Необходимые умения | Контролировать выполнение участниками работ технологических инструкций (в части, касающейся радиационной безопасности), норм и правил радиационной безопасности |
|  | Использовать средства измерения для целей дозиметрического контроля |
|  | Применять методики измерений дозы и мощности дозы |
|  | Анализировать и систематизировать результаты дозиметрического контроля |
|  | Рассчитывать допустимые по времени режимы работы исходя из радиационной обстановки на рабочих местах |
| Необходимые знания | Федеральные нормы и правила радиационной безопасности |
|  | Контрольные уровни параметров радиационной обстановки |
|  | Методики измерения параметров радиационной обстановки |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Контроль действий судовых специалистов (в части, касающейся радиационной безопасности), выполняющих технологические операции по обслуживанию, дезактивации и ремонту оборудования в зоне контролируемого доступа | Код | B/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ радиационной обстановки на месте работ |
| --- | --- |
|  | Выдача рекомендаций по применению средств индивидуальной защиты |
|  | Нормирование продолжительности работ |
|  | Обеспечение дозиметрического контроля |
|  | Оценка предполагаемых доз нагрузок |
| Необходимые умения | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Использовать приборы радиационного контроля (переносные и стационарные) для целей дозиметрического контроля, оценки загрязненности поверхностей помещения, оборудования |
|  | Применять средства дезактивации кожных покровов персонала |
| Необходимые знания | Конструктивные особенности оборудования и места работ |
|  | Федеральные нормы и правила радиационной безопасности |
|  | Контрольные уровни параметров радиационной обстановки |
|  | Конструктивные особенности предстоящего места работ |
|  | Методики измерения факторов радиационной опасности |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.4. Трудовая функция

| Наименование | Радиационный контроль при сборе и выдаче с судна радиоактивных материалов, оформление сопроводительной документации на радиоактивные материалы | Код | B/04.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Измерение характеристик радиоактивных материалов |
| --- | --- |
|  | Учет радиоактивных материалов на борту судна |
|  | Радиационный контроль при временном хранении и передаче радиоактивных материалов |
|  | Подготовка актов на партии радиоактивных отходов, сопроводительных документов при передаче радиоактивных материалов |
|  | Ведение журналов учета и контроля радиоактивных материалов |
| Необходимые умения | Применять средства измерения ионизирующих излучений |
|  | Применять методики измерения радиационных характеристик радиоактивных материалов |
|  | Производить статистическую обработку результатов радиационного контроля радиоактивных материалов |
|  | Обобщать результаты радиационного контроля при обращении с радиоактивными материалами |
|  | Обращаться с радиоактивными материалами различных видов |
| Необходимые знания | Федеральные нормы и правила радиационной безопасности при обращении с радиоактивными материалами |
|  | Федеральные и отраслевые нормативные документы учета и контроля радиоактивных материалов |
|  | Локальные нормативные акты организации по обращению с радиоактивными материалами |
|  | Критерии отнесения жидких, твердых и газообразных отходов к радиоактивным отходам |
|  | Контрольные уровни параметров радиационной обстановки на судне |
|  | Порядок, правила, методики измерений характеристик радиоактивных материалов |
|  | Правила радиационного контроля при временном хранении и транспортировании радиоактивных материалов |
|  | Правила ведения документации на упаковки с радиоактивных материалов |
|  | Средства измерений, применяемые для целей радиационного контроля |
| Другие характеристики | - |

3.2.5. Трудовая функция

| Наименование | Контроль технического состояния, разработка и выполнение планов-графиков технического обслуживания средств радиационного контроля и лабораторного оборудования | Код | C/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль технического состояния средств радиационного контроля и химико-технологического оборудования |
| --- | --- |
|  | Эксплуатация средств радиационного контроля, лабораторного оборудования в соответствии с технической документацией |
|  | Разработка планов-графиков технического обслуживания средств радиационного контроля и лабораторного оборудования и проверка их выполнения |
|  | Составление заявок на снабжение техническими средствами радиационного контроля, лабораторным оборудованием, запасными частями инструментов и приспособлений, средствами индивидуальной защиты |
|  | Контроль сроков и качества выполнения ремонтов судовых средств радиационного контроля и лабораторного оборудования, приемка работ на наиболее ответственном оборудовании |
|  | Анализ и систематизация результатов радиационно-технологического и лабораторного контроля |
| Необходимые умения | Эксплуатировать приборы и системы радиационного контроля в соответствии с технической документацией |
| Необходимые знания | Техническая документация средств радиационного и дозиметрического контроля |
|  | Особенности эксплуатации систем радиационного контроля и лабораторного оборудования |
| Другие характеристики | - |

3.2.6. Трудовая функция

| Наименование | Организация радиационного и химического технологического контроля при обслуживании судовой атомной паропроизводящей установки (АППУ) или атомно-технической установки (АТУ) | Код | C/04.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль активности технологических сред в контурах ЯЭУ (или АТУ) и работоспособности ионообменных фильтров |
| --- | --- |
|  | Контроль поддержания водно-химических режимов рабочих сред технологических контуров ЯЭУ (или АТУ) и судовых систем |
|  | Анализ и прогноз состояния активных зон реакторов (или состояния АТУ) по данным радиационно-технологического и лабораторного химического контроля |
|  | Контроль технического состояния, метрологических характеристик средств радиационного контроля и лабораторного оборудования |
|  | Контроль активности технологических сред в контурах ЯЭУ (или АТУ) и работоспособности ионообменных фильтров |
|  | Анализ опыта эксплуатации систем радиационного контроля |
|  | Анализ данных контроля качества теплоносителя контуров АППУ (или сред АТУ) |
|  | Разработка программ и графиков радиационного контроля |
|  | Обеспечение установленной периодичности контроля параметров радиационной обстановки согласно программе радиационного контроля |
| Необходимые умения | Эксплуатировать средства радиационного контроля в соответствии с технической документацией |
|  | Разрабатывать предложения по совершенствованию методов контроля |
|  | Применять методики радиационного технологического контроля |
|  | Анализировать, систематизировать результаты радиационного и химического технологического контроля |
| Необходимые знания | Федеральные нормы и правила ядерной безопасности и радиационной безопасности |
|  | Отраслевые нормативные документы по ядерной безопасности и радиационной безопасности |
|  | Локальные нормативные акты организации |
|  | Особенности физических процессов, происходящих при эксплуатации АППУ |
|  | Методики измерения факторов радиационной опасности |
|  | Порядок делопроизводства в организации |
|  | Критические параметры радиационной безопасности |
|  | Контрольные уровни радиационной обстановки |
|  | Особенности ведения технологических процессов радиационного и лабораторного контроля |
| Другие характеристики | - |

## IV. Сведения об организациях - разработчиках

профессионального стандарта

### 4.1. Ответственная организация-разработчик

| «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова» Мурманский филиал, |  |
| --- | --- |
| Директор | Рябченко Роман Борисович |

### 4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | Санкт-Петербургский филиал НОУ ДПО "ЦИПК Росатома", город Санкт-Петербург |
| --- | --- |
| 2 | ФГУП "Атомфлот", город Мурманск |

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор занятий.

<2> Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

<3> Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" (зарегистрирован в Минюсте России 21 октября 2011 г., регистрационный N 22111), с изменением, внесенным приказом Минздрава России от 15 мая 2013 г. N 296н (зарегистрирован в Минюсте России 3 июля 2013 г., регистрационный N 28970); Трудовой кодекс Российской Федерации, статья 213 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 27, ст. 2878; 2008, N 30, ст. 3616; 2011, N 49, ст. 7031; 2013, N 48, ст. 6165, N 52, ст. 6986).

<4> Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников организаций атомной энергетики".

<5> Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. N 5485-1 "О государственной тайне" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 15, ст. 1768; 1997, N 41, ст. 4673, ст. ст. 8220, 8221, 8222, 8223, 8224, 8225, 8226, 8227, 8228, 8229, 8230, 8231, 8232, 8233, 8234, 8235; 2002, N 52, ст. 5288; 2003, N 6, ст. 549, N 27, ст. 2700, N 46, ст. 4449; 2004, N 27, ст. 2711, N 35, ст. 3607; 2007, N 49, ст. 6055, ст. 6079; 2009, N 29, ст. 3617; 2010, N 47, ст. 6033; 2011, N 30, ст. 4590, ст. 4596, N 46, ст. 6407; 2013, N 51, ст. 6697).